Утверждено

решением Совета депутатов

городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района

Московской области

от «20» сентября 2012г.  № 1/8

Приложение №2

к решению Совета депутатов

городского поселения Заречье Одинцовского

муниципального района Московской области

от «20» сентября 2012г. № 1/8

РАСЦЕНКИ

на  ремонтные работы по услугам населению

(без стоимости материалов)

| №№ п/п | Наименование работ | Обоснование | Един изм. | Стоимость един. руб. с учётом сложности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена арматуры: вентилей, клапанов обратных Д до 20 мм | ТЕРр65-5-1 | шт. | 399,11 |
| 2 | Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных | ТЕРр65-5-5 | шт. | 269,74 |
| 3 | Смена смесителей с душевой сеткой | ТЕРр65-5-6 | шт. | 1311,9 |
| 4 | Смена смесителей без душевой сетки | ТЕРр65-5-7 | шт. | 985,03 |
| 5 | Смена сифонов чугунных | ТЕРр65-6-3 | шт. | 419,51 |
| 5 | Смена сидений к унитазам | ТЕРр65-6-5 | шт. | 392,69 |
| 7 | Смена манжет резиновых к унитазам | ТЕРр65-6-6 | шт. | 394,86 |
| 8 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | ТЕРр65-6-8 | шт. | 229,01 |
| 9 | Смена смывных бачков | ТЕРр65-6-0 | шт. | 495,1 |
| 10 | Смена гибких подводок | ТЕРр65-6-10 | шт. | 257,72 |
| 11 | Смена унитаза типа «Компакт» | ТЕРр65-6-12 | шт. | 2048,73 |
| 12 | Смена унитазов | ТЕРр65-6-14 | шт. | 1754,42 |
| 13 | Смена моек на одно отделение | ТЕРр65-6-15 | шт. | 1627,09 |
| 14 | Смена моек на два отделения | ТЕРр65-6-16 | шт. | 2029,03 |
| 15 | Смена ванн чугунных | ТЕРр65-6- 17 | шт. | 2970,33 |
| 16 | Смена ванн стальных | ТЕРр65-6-18 | шт. | 2688,96 |
| 17 | Смена раковин | ТЕРр65-6-19 | шт. | 964,89 |
| 18 | Смена полотенцесушителя | ТЕРр65-6- 20 | шт. | 699,73 |
| 19 | Смена водомера Д до 65 мм | ТЕРр65-6- 21 | шт. | 1273,03 |
| 20 | Смена умывальника | ТЕРр65-6- 24 | шт. | 1064,47 |
| 21 | Смена шарового крана смывного бачка | ТЕРр65-6- 25 | шт. | 443,59 |
| 22 | Регулировка смывного бачка | ТЕРр65-6- 26 | шт. | 135.70 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| 23 | Смена внутренних чугунных канализационных труб Д до 50 мм | ТЕРр65-7-1 | м | 1337,42 |
| 24 | Смена полиэтиленовых канализационных труб Д до 50 мм | ТЕРр65- 8 1 | м | 345,45 |
| 25 | Очистка канализационной сети внутренней | ТЕРр65-10-1 | м | 162,5 |
|  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |
| 26 | Смена стальных труб Д до15мм | ТЕРр65-9-1 | м | 624,27 |
| 27 | Смена стальных труб Д до20мм | ТЕРр65-9-2 | м | 496,19 |
| 28 | Замена ст. труб на металлополимерные Д = 15 мм | ТЕРр65-9-13 | м | 1042,52 |
| 29 | Замена ст. труб на металлополимерные Д =20 мм | ТЕРр65-9-14 | м | 949,20 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб Д до 20 мм | ТЕРр65-15-1 | м | 473,91 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб Д до 32 мм | ТЕРр65-15-2 | м | 484,7 |
| 32 | Замена ст. трубопроводов на металлополимерные при стояковой системе отопления Д=15 мм | ТЕРр65-15-5 | м | 920,73 |
| 33 | Замена ст. трубопроводов на металлополимерные при стояковой системе отопления Д=20 мм | ТЕРр65-15-6 | м | 994,66 |
| 34 | Замена ст. трубопроводов на металлополимерные при стояковой системе отопления Д=25 мм | ТЕРр65-15-7 | м | 1045,86 |
| 35 | Смена сгонов Д до 20 мм | ТЕРр65-16-1 | шт. | 206,78 |
| 36 | Смена сгонов Д до 32 мм | ТЕРр65-16-2 | шт. | 334,99 |
| 37 | Прочистка и промывка радиаторов отопления | ТЕРр65-22-1 | шт. | 1078,07 |
| 38 | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра без коэффициента) | ТЕРр65-23-1 | м3 | 0,14 |
| 39 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром (К=. 1,2)1-го стояка | ТЕРр65-23-2 | шт. | 302,2 |
| 40 | Слив воды из системы отопления | ТЕРр65-23-3 | шт. | 44,65 |
| 41 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | ТЕРр65-23-4 | 1 приб. | 85,47 |
| 42 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | ТЕРр65-24-1 | 1 приб. | 56,72 |
| 43 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой (с уч. коэф.) | ТЕРр65-24-1 | 1 приб. | 62,4 |
| 44 | Смена воздушных кранов радиаторов | ТЕРр65-25-1 | шт. | 119,36 |
| 45 | Смена кранов двойной регулировки | ТЕРр65-25-3 | шт. | 511,67 |
|  | ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |
| 46 | Ремонт вентиляционных коробов одинарных | ТЕРр65-28-1 | м2 | 285,51 |
| 47 | Ремонт вентиляционных коробов двойных | ТЕРр65-34-1 | м2 | 440,77 |
| 48 | Ремонт вентиляционных коробов | ТЕРр65-34-1 | м2 | 904,43 |
| 49 | Прочистка вентиляционных каналов | ТЕРр65-35-1 | м | 82,16 |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 50 | Демонтаж выключателей, розеток | ТЕРр67-4-1 |  | 25,51 |
| 51 | Демонтаж патронов | ТЕРр67-4-2 |  | 16,33 |
| 52 | Демонтаж плафонов, бра | ТЕРр67-4-4 | шт. | 47,4 |
| 53 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | ТЕРр67-4 |  | 80,89 |
| 54 | Демонтаж светильников с лампами накаливания (люстр) | ТЕРр67-4-3 |  | 27,81 |
| 55 | Демонтаж электросчётчиков | ТЕРр67-4-6 |  | 123,31 |
| 56 | Демонтаж электропроводки | ТЕРр67-4 | м | 11,09 |
| 57 | Ремонт щитков | ТЕРр67-13-1 |  | 650,04 |
| 58 | Ремонт щитков со сменой автоматов | ТЕРр67-14-1 |  | 2601,76 |
| 59 | Ремонт магнитных пускателей | ТЕРр67-12-1 |  | 490,63 |
| 60 | Ремонт силового шкафа | ТЕРр67-15-1 |  | 2997,6 |
| 61 | Смена выключателей | ТЕРр67-9-1 |  | 122,39 |
| 62 | Смена ламп накаливания | ТЕРр67-5-1 |  | 41,54 |
| 63 | Смена люминесцентных ламп | ТЕРр67-5-2 |  | 14,24 |
| 64 | Смена магнитных пускателей | ТЕРр67-6-1 |  | 1560,18 |
| 65 | Смена пакетных выключателей | ТЕРр67-7-1 |  | 437,20 |
| 66 | Смена патронов | ТЕРр67-11-1 |  | 172,92 |
| 67 | Смена розеток | ТЕРр67-9-2 |  | 122,39 |
| 68 | Смена светильников с люминесцентными лампами | ТЕРр67-8-2 |  | 880,03 |
| 69 | Смена светильников с лампами накаливания | ТЕРр67-8-1 |  | 480,05 |
| 70 | Смена электросчётчиков | ТЕРр67-10-1 |  | 470,67 |
| 71 | Установка 3-х полюсной розетки утопленного вида | ФЕРм08-03-591-11 | шт. | 389.77 |
| 72 | Прокладка эл. провода в коробах | ФЕРм08-03-591-11 | м | 21,72 |
| 73 | Затягивание провода в электротехнический плинтус | ФЕРм08-03-422-01 | м | 147,96 |
| 74 | Затягивание провода в полиэтиленовую труб по полу | ФЕРм08-02-410-01 |  | 115,47 |
| 75 | Прокладка трубопровода в стальных трубопроводах в готовые борозды | ФЕРм08-02-408-04 |  | 281,80 |
| 76 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | ТЕР46-03-011-01 | м | 128,07 |
| 77 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях | ТЕР46-03-012-01 |  | 233,60 |
| 78 | Пробивка гнёзд в кирпичных стенах | ТЕР46-03-007-01 | 0,01м3 | 92 |
| 79 | Пробивка гнёзд в бетонных стенах | ТЕР46-03-011-02 | 0,01м3 | 269,72 |
| 80 | Заделка отверстий, гнёзд и борозд | ТЕР46-03-017-01 | 0,01м3 | 330,05 |
| 81 | Светильник в подвесных потолках | ФЕРм08-03-593-19 | шт. | 1 055,43 |
| 82 | Демонтаж эл. звонка | ФЕРм08-03-604-01 | шт. | 149,68 |
| 83 | Установка эл. звонка с кнопкой | ФЕРм08-03-604-01 | шт. | 466,64 |
| 84 | Установка выключателя 2-х клавишного | ФЕРм08-03-591-05 | шт. | 192,88 |
| 85 | Установка люстр и подвесов с количеством ламп до 5 | ФЕРм08-03-593-11 | шт. | 1 615,23 |
| 86 | Установка люстр и подвесов с количеством ламп до 12 | ФЕРм08-03-593-12 | шт. | 3 218,24 |
| 87 | Установка светильника для ламп накаливания с количеством ламп до 4 | ФЕРм08-03-594-08 | шт. | 1 635,72 |
| 88 | Установка электроплит | ФЕРм08-03-602-02 | шт. | 1 423,65 |
| 89 | Установка блока с 3-мя выключателями и розеткой | ФЕРм08-03-591-12 | шт. | 408,48 |
| 90 | Установка вентилятора | ФЕРм08-03-591-12 | шт. | 947,50 |
| 91 | Установка автомата на ток до 25А | ФЕРм08-03-526-01 | шт. | 983,03 |
| 92 | Прокладка короба пластмассового шириной до 40 мм | ФЕРм08-02-390--01 | м | 95,03 |
| 93 | Установка патрона стенного или потолочного | ФЕРм08-03-592-01 | шт. | 352,23 |
| 94 | Установка патрона подвесного | ФЕРм08-03-592-02 | шт. | 471,83 |
| 95 | Прокладка провода по перфори-рованным профилям до 6 мм2 | ФЕРм06-02-400-01 | м | 28,23 |
| 96 | Затягивание 2-х проводов в электротехнический плинтус | ФЕРм08-02-422-03 | м | 173.24 |
|  | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 97 | Окраска известковыми растворами | ТЕРр62-1-4 | м2 | 62,85 |
| 98 | Простая масляная окраска стен | ТЕРр62-2-4 | м2 | 284,63 |
| 99 | Простая масляная окраска окон | ТЕРр62-4-4 | м2 | 419,53 |
| 101 | Простая масляная окраска дверей | ТЕРр62-5-4 | м2 | 341,94 |
| 102 | Окрашивание стен водоэмульсионной краской | ТЕРр62- 16-9 | м2 | 166,1 |
| 103 | Окрашивание потолков водоэмульсионной краской | ТЕРр62-17-6 | м2 | 165,88 |
| 104 | Окраска радиаторов масляной краской | ТЕРр62-33-2 | м2 | 302,82 |
| 105 | Окраска труб масляной краской | ТЕРр62-32-2 | м2 | 342,20 |
| 106 | Улучшенная окраска стен масляной краской | ТЕРр62-7-6 | м2 | 355,35 |
| 107 | Улучшенная окраска окон | ТЕРр62-9-6 | м2 | 646,31 |
| 108 | Улучшенная окраска дверей | ТЕРр62-10-6 | м2 | 445,07 |
| 109 | Смена обоев простых | ТЕРр63-6-1 | м2 | 239,07 |
| 110 | Смена обоев улучшенного качества | ТЕРр63-6-2 | м2 | 251,28 |
| 111 | Смена стекол | ТЕРр63-2-2 | м2 | 735,46 |
| 112 | Смена стекол ( с учётом стоимости стекла) | ТЕРр63-2-2 | м2 | 958,94 |
| 113 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами | ТЕРр63-11-2 | м2 | 167,58 |
| 114 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами | ТЕРр63-12-2 | м2 | 185,53 |
| 115 | Протравка штукатурки нейтрализующим раствором | ТЕРр63-42-1 | м2 | 16,28 |
|  | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТ. МУСОРА |  |  |  |
| 116 | Погрузка строительного мусора вручную | СЦП1-01 | т | 224,73 |
| 117 | Разгрузка строительного мусора вручную | СЦП1-02 | т | 186,81 |
| 118 | Перевозка грузов автомобильным транспортом по территории посёлка | СЦП2-05 | т | 11,10 |
|  | СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 119 | Демонтаж оконных коробок | ТЕРр56-1-1 | шт. | 598,73 |
| 120 | Снятие оконных переплётов | ТЕРр56-2-2 |  | 209,67 |
| 121 | Снятие подоконных досок (бетон.) | ТЕРр56-3-1 |  | 1180,87 |
| 122 | Снятие подоконных досок (деревянных) | ТЕРр56-3-2 |  | 418,78 |
| 123 | Ремонт оконных коробок при 2 переплётах | ТЕРр56-4-2 |  | 4663,09 |
| 124 | Ремонт оконных переплётов с заменой брусков из профилированных заготовок | ТЕРр56-5-1 |  | 1695,16 |
| 125 | Ремонт форточек | ТЕРр56-6-1 |  | 491,55 |
| 126 | Устройство форточек в окон. переплётах | ТЕРр56-7-2 |  | 2455,41 |
| 127 | Установка неостеклённых оконных переплётов створных | ТЕРр56-8-1 |  | 1476,07 |
| 128 | Установка форточек в готовые коробки | ТЕРр56-8-3 |  | 428,05 |
| 129 | Демонтаж дверных коробок | ТЕРр56-9-1 |  | 833,58 |
| 130 | Снятие дверных полотен | ТЕРр56-10-1 | м2 | 158,39 |
| 131 | Снятие наличников | ТЕРр56-11-1 | м | 18,38 |
| 132 | Смена дверных петель | ТЕРр56-12-1 | шт. | 464,47 |
| 133 | Смена дверных шпингалетов | ТЕРр56-12-2 |  | 661,47 |
| 134 | Смена дверных ручек-скоб | ТЕРр56-12-3 |  | 156,40 |
| 135 | Смена дверных ручек-кнопок | ТЕРр56-12-4 |  | 79,04 |
| 136 | Смена дверных замков врезных | ТЕРр56-12-5 |  | 345,82 |
| 137 | Смена дверных замков накладных | ТЕРр56-12-6 |  | 499,25 |
| 138 | Смена дверных задвижек | ТЕРр56-12-8 |  | 156,30 |
| 139 | Смена дверных щеколд | ТЕРр56-12-9 |  | 271,23 |
| 140 | Смена оконных петель | ТЕРр56-12-10 |  | 458,80 |
| 141 | Смена оконных ручек | ТЕРр56-12-11 |  | 116,69 |
| 142 | Смена оконных остановов | ТЕРр56-12-12 |  | 79,21 |
| 143 | Смена оконных фрамужных приборов | ТЕРр56-12-13 |  | 499,82 |
| 144 | Смена оконных форточных петель | ТЕРр56-12-14 |  | 193,23 |
| 145 | Смена оконных форточных завёрток | ТЕРр56-12-15 |  | 156,33 |
| 146 | Смена оконных задвижек | ТЕРр56-12-16 |  | 184,43 |
| 147 | Ремонт дверных коробок без снятия полотен | ТЕРр56-13-1 |  | 3 609,47 |
| 148 | Ремонт дверных коробок со снятием полотен | ТЕРр56-13-2 |  | 4 492,60 |
| 149 | Перевязка дверного полотна по высоте | ТЕРр56-14-1 |  | 897,38 |
| 150 | Перевязка дверного полотна по ширине | ТЕРр56-14-2 |  | 1 278,23 |
| 151 | Перевязка дверного полотна по ширине и высоте | ТЕРр56-14-3 |  | 2 119,22 |
| 152 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних | ТЕРр56-15-1 | 1 брус. | 1091,82 |
| 153 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних | ТЕРр56-15-2 | 1 брус. | 1426,03 |
| 154 | Ремонт калевки дверного полотна | ТЕРр56-16-1 | 1 место | 93,29 |
| 155 | Ремонт порогов шириной: 100 мм | ТЕРр56-17-1 | 1 место | 398,79 |
| 156 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | ТЕРр56-18-1 | шт. | 705,24 |
| 157 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | ТЕРр56-18-2 | шт. | 118,7 |
| 158 | Обивка дверей дерматином | ТЕРр56-19-1 | шт. | 665,5 |
| 159 | Установка полотен: наружных кроме балконных | ТЕРр56-21-1 | шт. | 1222,81 |
| 160 | Установка полотен: наружных балконных без фрамуг | ТЕРр56-21-3 | шт. | 1024,37 |
| 161 | Установка полотен: внутренних межкомнатных | ТЕРр56-21-5 | шт. | 1024,37 |
| 162 | Установка полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | ТЕРр56-21-6 | шт. | 989,54 |
| 163 | Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1 | ТЕРр56-21-6 | шт. | 1280,67 |
|  | ПОЛЫ |  |  |  |
| 164 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | ТЕРр57-1-2 | м2 | 33,19 |
| 165 | Разборка дощатых оснований щитового паркета | ТЕРр57-1-4 | м2 | 64,49 |
| 166 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | ТЕРр57-2-1 | м2 | 50,2 |
| 167 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | ТЕРр57-2-3 | м2 | 340,57 |
| 168 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | ТЕРр57-3-1 | м | 16,32 |
| 169 | Острожка и циклевка паркетных полов | ТЕРр57-6-5 | м2 | 263,69 |
| 170 | Циклевка паркетных полов | ТЕРр57-6-6 | м2 | 219,28 |
| 171 | Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой | ТЕРр57-11-7 | м2 | 282,16 |
| 172 | Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный | ТЕРр57-11-7 | м2 | 243,28 |
| 173 | Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях | ТЕРр57-12-1 | м2 | 2328,73 |
| 174 | Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях | ТЕРр57-12-2 | м2 | 1378,59 |
| 175 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 | ТЕРр57-7-5 | м2 | 1249,5 |
|  | ПРОЧИЕ |  |  |  |
| 176 | Ксерокопия (1страница) |  |  | 10 |
| 177 | Акт согласования перепланировки |  |  | 300 |

Директор МУП «РЭП Заречье»							И.В. Ланешкин