Выполняемые работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| Виды работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг |
| --- | --- |
| 1. Содержание помещения общего пользования |  |
| 1.1. Уборка лестничных площадок и маршей, нижних трех этажей | 3 раза в неделю |
| 1.2. Уборка лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в неделю |
| 1.3. Мытье окон | 1 раз в год - весной |
| 1.4. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности | По мере необходимости |
| 1.5. Аварийный спил деревьев на придомовой территории – 5 м. от стены дома | По мере необходимости |
| 1.6. Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев | По мере необходимости |
| 1.7. Удаление снега с козырьков и карнизов | По мере необходимости |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период в дни без осадков и в дни с осадками | 1 раз в двое суток |
| 2.2. Уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в трое суток |
| - уборка газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю |
| - уход за зелеными насаждениями, покос на придомовой территории | По мере необходимости |
| 2.3. Очистка урн | 1 раз в сутки |
| 2.4. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| 2.5. Сдвижка и подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток |
| 2.6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |
| Периодичность, ч., при температуре воздуха,°С – ниже - 2 | через 3 ч. |
| Периодичность, ч., при температуре воздуха,°С - выше - 2 | через 1,5 ч. |
| 2.7. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |
| 2.8. Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусорных площадок. | По мере необходимости |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости |
| 3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год |
| 3.3. Консервация поливочной системы | 1 раз в год |
| 3.4. Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.5. Ремонт конструктивных элементов | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.6. Замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.7. Ремонт и укрепление входных дверей | По мере необходимости на основании дефектных ведомостей |
| 3.8. Ремонт системы центрального отопления | На основании дефектных ведомостей |
| 3.9. Регулировка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.10. Промывка системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.11. Испытание системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.12. Расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.13. Утепление дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |
| 3.14. Прочистка дымовентиляционных каналов | По мере необходимости |
| 3.15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |
| 4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, сантехнические приборы и т.п.) в том числе: |  |
| 4.1. Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания | По мере необходимости |
| 4.2. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год |
| 4.3. На оборудовании, относящегося в общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно – технических приборов, набивка сальников, покраска трубопроводов, замена изоляции | По мере необходимости |
| 4.4. Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозаборной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов | 2 раза в год |
| 4.5.Проведение проверок, контроль работы автоматических приводных клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов | 2 раза в год |
| 4.6. Контроль сроков испытаний и проверок контрольно – измерительных приборов | 1 раз в год |
| 4.7. Ведение учёта показаний общедомовых счетчиков: | 1 раз в месяц |
| - учёт электроэнергии в местах общего пользования; | 1 раз в месяц |
| 4.8. Выполнение работ по устранению аварийных неисправностей и повреждений общедомовых инженерных систем | По мере необходимости |
| 4.9. Проведение работ по наладке системы отопления | По мере необходимости |
| 4.10. Гидравлическое испытание системы отопления | 1 раз в год |
| 4.11. Промывка приборов теплосъёма и сетей отопления | 1 раз в год |
| 4.12. Осмотр ревизий, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков | 1 раз в год |
| 4.13. Проверка герметичности системы бытовой канализации | 1 раз в год |
| 4.14. Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений. | 1 раз в год |
| 4.16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 2 раза в год |
| 4.17. Аварийное обслуживание | 7 раз в неделю |
| 4.18. Дератизация | 6 раз в год |
| 4.19. Дезинсекция | 4 раза в год |
| 5. Управление, в том числе диспетчерское обслуживание |  |
| 6. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества |  |
| 6.1. Фундаменты. |  |
| 6.1.1. Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов | По мере необходимости |
| 6.1.2. Восстановление приямков, частичное восстановление цементной стяжки 6.2. Стены и фасады. | По мере необходимости |
| 6.2.1.Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада | По мере необходимости |
| 6.2.2.Восстановление участков штукатурки и облицовки, частичное восстановление окраски | По мере необходимости |
| 6.3.Крыши. |  |
| 6.3.1.Ремонт отдельных (до 10 % покрытия) участков кровли. | По мере необходимости |
| 6.3.2.Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления | По мере необходимости |
| 6.3.3.Прочистка приемных воронок водостоков | 1 раз в год |
| 6.3.4. Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям | По мере необходимости |
| 6.3.5.Ремонт металлических водоотводящих фартуков | - раз в год |
| 6.4. Оконные и дверные заполнения. |  |
| 6.4.1.Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | По мере необходимости |
| 6.4.2.Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров | По мере необходимости |
| 6.5.Лестницы, переходные балконы, крыльца, зонты – козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. |  |
| 6.5.1.Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок | По мере необходимости |
| 6.5.2.Частичная замена и укрепление металлических перил | По мере необходимости |
| 6.5.3.Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей | По мере необходимости |
| 6.6.Внутренняя система отопления, водопровода и канализации. 6.6.1.Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий | По мере необходимости |
| 6.6.2.Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров | По мере необходимости |
| 6.6.3.На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек | По мере необходимости |
| 6.6.4.Окраска трубопровода после проведенного ремонта | По мере необходимости |
| 6.7.Система электроснабжения. |  |
| 6.7.1.Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до отключающих устройств квартир, включая внутридомовые электрические сети, электротехническое оборудование и системы | По мере необходимости |
| 6.7.2.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматических выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях | По мере необходимости |
| 6.7.3.Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки, установленных в этажных щитках до электросчетчиков | По мере необходимости |
| 6.8. Система газоснабжения (по договору со специализированной организацией). |  |
| 6.8.1.Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплуатационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. |  |